2021年2月份10报

惠来县污水处理设施建设运行情况表

填报单位：惠来县葵潭广业环保有限公司

| 污水处理厂名称 | 减排任务（吨/年） | 处理规模（万吨/日） | 进水方式 | 设计COD浓度（mg/L） |  | 实际COD浓度（mg/L） |  | 日平均处理水量（万吨） | 年减排任务完成量 （吨） | 在线监控系统情况 |  |  | 管网建设情况 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 安装 | 联网 | 验收 | 设计总长度（km） | 已完成长度（km） |  |
| 惠来县葵潭污水处理厂 | 306.6 | 1 | 连续 | ≤250 | ≤40 | 171.29 | 16.51 | 0.3 | 21.33 | 已安装 | 已联网 | 已验收 | 10.932 | 10.932 |  |

填表人： 陈少雄                  主管负责人：詹泽森                  审核人：             填报日期：2021.2.10

备注：每月10日、20日、30日前上报县环境监察分局

2021年2月份20日报

惠来县污水处理设施建设运行情况表

填报单位：惠来县葵潭广业环保有限公司

| 污水处理厂名称 | 减排任务（吨/年） | 处理规模（万吨/日） | 进水方式 | 设计COD浓度（mg/L） |  | 实际COD浓度（mg/L） |  | 日平均处理水量（万吨） | 年减排任务完成量 （吨） | 在线监控系统情况 |  |  | 管网建设情况 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 安装 | 联网 | 验收 | 设计总长度（km） | 已完成长度（km） |  |
| 惠来县葵潭污水处理厂 | 306.6 | 1 | 连续 | ≤250 | ≤40 | 180.96 | 14.01 | 0.37 | 27.55 | 已安装 | 已联网 | 已验收 | 10.932 | 10.932 |  |

填表人： 陈少雄                  主管负责人：詹泽森                   审核人：              填报日期：2021.2.20

备注：每月10日、20日、30日前上报县环境监察分局

2021年2月份30日报

惠来县污水处理设施建设运行情况表

填报单位：惠来县葵潭广业环保有限公司

| 污水处理厂名称 | 减排任务（吨/年） | 处理规模（万吨/日） | 进水方式 | 设计COD浓度（mg/L） |  | 实际COD浓度（mg/L） |  | 日平均处理水量（万吨） | 年减排任务完成量 （吨） | 在线监控系统情况 |  |  | 管网建设情况 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 安装 | 联网 | 验收 | 设计总长度（km） | 已完成长度（km） |  |
| 惠来县葵潭污水处理厂 | 306.6 | 1 | 连续 | ≤250 | ≤40 | 171.4 | 18.05 | 0.46 | 33.18 | 已安装 | 已联网 | 已验收 | 10.932 | 10.932 |  |

填表人： 陈少雄                  主管负责人：詹泽森                   审核人：             填报日期：2021.2.28

备注：每月10日、20日、30日前上报县环境监察分局

2021年2月份月报

惠来县污水处理设施建设运行情况表

填报单位：惠来县葵潭广业环保有限公司                                              填报月份：2021年2月

| 污水 处理厂 名称 | 减排 任务 （吨/年） | 处理规模（吨/日） | 进水 方式 | 设计COD 浓度（mg/L） |  | 实际COD 浓度（mg/L） |  | 日平均 处理 水量 （万吨） | COD 年减排任务 完成量 （吨） | 在线监控 系统 情况 |  |  | 管网 建设情况 |  | 月 排放水量 （万吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 安装 | 联网 | 验收 | 设计 总长度（km） | 已完成长度（km） |  |  |
| 惠来县葵潭污水处理厂 | 306.6 | 10000 | 连续 | 250 | ≤40 | 174.8 | 16.1 | 0.38 | 33.18 | 已安装 | 已联网 | 已验收 | 10.932 | 10.932 |  | 10.66 |
| 月COD 削减量 （吨） | 月氨氮 削减量 （吨） | 月污泥 产生量 （吨） | 污泥 处置 方式 | 设计氨氮进水 浓度 | 设计氨氮出水 浓度 | 氨氮进水 浓度 | 氨氮出水 浓度 | 本月电量 （度） | 氨氮 年减排 完成量（吨） | 存在问题： |  |  |  | 情况说明： |  |  |
| 16.1 | 2.55 | 15 | 卫生填埋 | ≤30 | ≤8 | 24.2 | 0.3 | 38656 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：陈少雄            主管负责人： 詹泽森                 审核人：        填报日期：2021年2月28日

备注：   每月5日前上报县环境监察分局